## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: Universidad Nacional de José Clemente Paz
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 1/2024
Expediente: EXP:1726/2023
Asunto: Adquisición de materiales eléctricos para la adecuación de espacios áulicos, a solicitud de la DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO.
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 8 | Plafón listón doble |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | METRO | 7 | Bandeja perforada |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 21 | Grampa de suspensión para bandeja perforada |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 21 | Varillas roscadas galvanizadas |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 21 | Broca metálica |  | #VALUE!
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 42 | Tuercas galvanizadas |  | #VALUE!
7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 42 | Arandelas galvanizadas ala ancha 3/8" |  | #VALUE!
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 80 | Juego de burlonería m6 c/t |  | #VALUE!
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 40 | Unión lateral inteligente smarttray |  | #VALUE!
10 | PRINCIPAL | METRO | 160 | Cablecanal blanco 100 mm x 50 mm x 2 mts. |  | #VALUE!
11 | PRINCIPAL | UNIDAD | 7 | Angulo 90° para cablecanal blanco |  | #VALUE!
12 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Esquinero exterior blanco para cablecanal |  | #VALUE!
13 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Rinconero interior blanco para cablecanal |  | #VALUE!
14 | PRINCIPAL | METRO | 20 | Cablecanal de piso gris con adhesivo |  | #VALUE!
15 | PRINCIPAL | UNIDAD | 60 | Extremo blanco e-100-50-bl para cablecanal |  | #VALUE!
16 | PRINCIPAL | UNIDAD | 286 | Porta bastidor universal bajo |  | #VALUE!
17 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | Accesorio para porta bastidor alto |  | #VALUE!
18 | PRINCIPAL | UNIDAD | 286 | Bastidor 10x5 |  | #VALUE!
19 | PRINCIPAL | UNIDAD | 217 | Módulo tomacorriente |  | #VALUE!
20 | PRINCIPAL | UNIDAD | 60 | Módulo tomacorriente rojo |  | #VALUE!
21 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | Módulo tomacorriente |  | #VALUE!
22 | PRINCIPAL | UNIDAD | 21 | Tapa blanca 10x5 |  | #VALUE!
23 | PRINCIPAL | UNIDAD | 273 | Tapa blanca |  | #VALUE!
24 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Tapa blanca ciega |  | #VALUE!
25 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Módulo tomacorriente |  | #VALUE!
26 | PRINCIPAL | UNIDAD | 8 | Módulo punto |  | #VALUE!
27 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Caja exterior |  | #VALUE!
28 | PRINCIPAL | UNIDAD | 14 | Periscopio triangular |  | #VALUE!
29 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Interruptor magnetotérmico tetrapolar c50 amp x 4,5 ka |  | #VALUE!
30 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Interruptor magnetotérmico tetrapolar c32 amp x 4,5 ka |  | #VALUE!
31 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Interruptor magnetotérmico tetrapolar c20 amp x 4,5 ka |  | #VALUE!
32 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Interruptor magnetotérmico tetrapolar c6 amp x 4,5 ka |  | #VALUE!
33 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Interruptor diferencial tetrapolar 63 amp x 30 ma x 4,5 ka |  | #VALUE!
34 | PRINCIPAL | UNIDAD | 8 | Interruptor diferencial bipolar 63 |  | #VALUE!
35 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | Interruptor magnetotérmico bipolar c50 amperes x 4,5 ka |  | #VALUE!
36 | PRINCIPAL | UNIDAD | 13 | Interruptor magnetotérmico bipolar C20 AMP x 4,5 KA |  | #VALUE!
37 | PRINCIPAL | UNIDAD | 14 | Interruptor magnetotérmico bipolar c16 amp x 4,5 ka |  | #VALUE!
38 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Interruptor magnetotérmico bipolar c10 amp x 4,5 ka |  | #VALUE!
39 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Peine para ferromagnéticas bipolares 56 salidas 63 amp. |  | #VALUE!
40 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Peine para termomagnéticas tetrapolares de 56 salidas y 63 amp |  | #VALUE!
41 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Punteras tubulares tiff aisladas marrón de 10 mm2 x 100 unidades |  | #VALUE!
42 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | Punteras tubulares tiff aisladas verde de 6 mm2 x 100 unidades |  | #VALUE!
43 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Punteras tubulares tiff aisladas naranja de 4 mm2 x 100 unidades |  | #VALUE!
44 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | Punteras tubulares tiff aisladas gris de 2,5 mm2 x 100 unidades |  | #VALUE!
45 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | Punteras tubulares tiff aisladas verde de 2 x 6 mm2 x 100 unidades |  | #VALUE!
46 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Punteras tubulares tiff aisladas gris de 2 x 2,5 mm2 x 100 unidades |  | #VALUE!
47 | PRINCIPAL | UNIDAD | 60 | Conector aislado 16 mm2 63 amp para peines pcz |  | #VALUE!
48 | PRINCIPAL | UNIDAD | 8 | Riel din simétrico x 2 metros |  | #VALUE!
49 | PRINCIPAL | UNIDAD | 24 | Precintos plásticos negros 140 x 3,6 mm x 100 unidades |  | #VALUE!
50 | PRINCIPAL | UNIDAD | 24 | Precintos plásticos negros 300 x 4,8 mm x 100 unidades |  | #VALUE!
51 | PRINCIPAL | METRO | 200 | Cable subterráneo 3x4 mm2 extraflexible |  | #VALUE!
52 | PRINCIPAL | METRO | 100 | Cable subterráneo 4x10 mm2 extraflexible |  | #VALUE!
53 | PRINCIPAL | UNIDAD | 9 | Volt-amperímetro digital rojo diámetro 22 con toroide |  | #VALUE!
54 | PRINCIPAL | UNIDAD | 120 | Cinta aisladora negra 19 mm x 20 metros |  | #VALUE!
55 | PRINCIPAL | UNIDAD | 22 | Caja de pase PVC ip65 115x165x80 blanca |  | #VALUE!
56 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Caja de pase PVC ip65 310x310x165 blanca |  | #VALUE!
57 | PRINCIPAL | UNIDAD | 44 | Prensacable poliamida hp 7/8 bsc |  | #VALUE!
58 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Prensacable poliamida Hp 1 bsc |  | #VALUE!
59 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Prensacable poliamida Hp 1 1/4 bsc |  | #VALUE!
60 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Gabinete chapa estanco 72 Módulos din 650x450x120 |  | #VALUE!
61 | PRINCIPAL | UNIDAD | 160 | Tapa ciega blanca un Módulo 4004 |  | #VALUE!
62 | PRINCIPAL | METRO | 100 | Cable unipolar 10 mm2 verde/amarillo extraflexible |  | #VALUE!
63 | PRINCIPAL | METRO | 100 | Cable unipolar 6 mm2 celeste extraflexible |  | #VALUE!
64 | PRINCIPAL | METRO | 100 | Cable unipolar 6 mm2 marrón extraflexible |  | #VALUE!
65 | PRINCIPAL | METRO | 100 | Cable unipolar 6 mm2 negro extraflexible |  | #VALUE!
66 | PRINCIPAL | METRO | 100 | Cable unipolar 6 mm2 rojo extraflexible |  | #VALUE!
67 | PRINCIPAL | METRO | 100 | Cable unipolar 6 mm2 verde/amarillo extraflexible |  | #VALUE!
68 | PRINCIPAL | METRO | 700 | Cable unipolar 2,5 mm2 marron extraflexible |  | #VALUE!
69 | PRINCIPAL | METRO | 200 | Cable unipolar 2,5 mm2 negro extraflexible |  | #VALUE!
70 | PRINCIPAL | METRO | 700 | Cable unipolar 2,5 mm2 rojo extraflexible |  | #VALUE!
71 | PRINCIPAL | METRO | 1100 | Cable unipolar 2,5 mm2 celeste extraflexible |  | #VALUE!
72 | PRINCIPAL | METRO | 700 | Cable unipolar 2,5 mm2 verde/amarillo extraflexible |  | #VALUE!
73 | PRINCIPAL | METRO | 12 | Caño rígido PVC semipesado diámetro 25 mm |  | #VALUE!
74 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Curva para tubo rígido PVC semipesado diámetro 25 mm |  | #VALUE!
75 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Conector para tubo rígido PVC semipesado diámetro 25 mm |  | #VALUE!
76 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Unión para tubo rígido PVC semipesado diámetro 25 mm |  | #VALUE!
77 | PRINCIPAL | METRO | 18 | Caño rígido PVC semipesado diámetro 20 mm |  | #VALUE!
78 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Curva para tubo rígido PVC semipesado diámetro 20 mm |  | #VALUE!
79 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Conector para tubo rígido PVC semipesado diámetro 20 mm |  | #VALUE!
80 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Unión para tubo rígido PVC semipesado diámetro 25 mm |  | #VALUE!
81 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Caja de sobreponer 24 módulos din con tapa fume |  | #VALUE!
82 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Caja de sobreponer 36 modulos din con tapa fume |  | #VALUE!
83 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Interruptor magnetotérmico tetrapolar c120 de 100 amp x 10 ka |  | #VALUE!
84 | PRINCIPAL | UNIDAD | 12 | Borne de paso 16 mm2 gris bpn |  | #VALUE!
85 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Borne de paso 16 mm2 azul bpn |  | #VALUE!
86 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | puente fijo para 2 bornas 16 mm2 bpn |  | #VALUE!
87 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Borne de pat 16 mm2 amarillo/verde bslkn |  | #VALUE!
88 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Tapa para borne 16/35 mm2 bpn |  | #VALUE!
89 | PRINCIPAL | UNIDAD | 36 | Cable extension usb mallado 2 metros (m-h) |  | #VALUE!
90 | PRINCIPAL | UNIDAD | 150 | Tubos led t8 - 18 watt blanco 6000k 120 cm |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente